NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 1
Neuradno prečiščeno besedilo vsebuje:

· Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov Grič (Naš časopis, št. 411/13),

· Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov Grič (Naš časopis, št. 504/22).

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-storitveni center v 
območju urejanja L1K/1 Drenov Grič
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za prostorski akt)

S tem odlokom se v skladu z Dolgoročnim planom Občine Vrhnika za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnim družbenim planom Občine Vrhnika za obdobje 1986 – 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05, Ur. l. RS, št. 21/90, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno – storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov Grič (v nadaljnem besedilu: OPPN).

2. člen

(predmet odloka)

Ta odlok določa:

· območje OPPN, 

· vplive in povezave s sosednjimi območji,

· arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,

· načrt parcelacije,

· etapnost izvedbe prostorske ureditve,

· rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,

· rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,

· rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

· pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

· dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,

· druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

3. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

(1) S tem odlokom se načrtujejo gradnja novih stavb in drugih objektov, namenjenih proizvodni, skladiščni, trgovski in poslovni dejavnosti ter pripadajoče ureditve.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne infrastrukture in elektronskih komunikacij.

4. člen

(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:

1.
Načrt namenske rabe prostora

1.1
Izsek iz strateškega prostorskega akta
M 1:2000
2. 
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora

2.1 
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
M 1:2000
3. 
Načrt območja z načrtom parcelacije 

3.1 
Katastrski načrt s prikazom območja OPPN
M 1:1000

3.2 
Geodetski načrt s prikazom območja OPPN
M 1:1000

3.3
Načrt parcelacije – prikaz na katastrskem načrtu
M 1:1000

3.4
Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije ter površine javnega dobra


 – prikaz na geodetskem načrtu– končna ureditev
M 1:1000
4. 
Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev

4.1
Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – faza 1
M 1:1000

4.2
Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – končna ureditev
M 1:1000

4.3
Značilni prerezi
M 1:1000

4.4
Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija 


– faza 1
M 1:1000

4.5
Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija 


– končna ureditev
M 1:1000

4.6
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – faza 1
M 1:1000

4.7
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – končna ureditev
M 1:1000

4.8
Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi


in drugimi nesrečami – faza 1
M 1:1000

4.9
Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi


in drugimi nesrečami – končna ureditev
M 1:1000

*Grafični načrti iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno – storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov Grič se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti iz 2. člena tega odloka, ki so sestavni deli tega odloka.

5. člen

(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

1. izvleček iz strateškega prostorskega akta,

2. prikaz stanja prostora,

3. strokovne podlage,

4. smernice in mnenja,

5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,

6. povzetek za javnost.
6. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, pod številko projekta UP 10-015 v novembru 2013.

II. OBMOČJE OPPN

7. člen

(območje OPPN)

(1) Površina območja OPPN znaša 16.821 m2.

(2) Območje obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 2591/1, 2590/1, 2588/38, 2588/25 (del), 2588/27, 2588/29, 2588/22 in 2588/39, vse v katastrski občini (1997) Blatna Brezovica.

8. člen

(meja območja OPPN)

Meja območja OPPN je določena v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom meje območja OPPN«, št. 3.2 »Geodetski načrt s prikazom meje območja OPPN«, št. 3.3 »Načrt parcelacije – prikaz na katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije ter površine javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«.

9. člen

(prostorske enote)

Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote: 

· prostorski enoti PE1 in PE2 sta površini, namenjeni proizvodno-skladiščni, trgovski in poslovni dejavnosti, 

· prostorska enota PE3 je površina, namenjena dostopu za stanovanjsko območje.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

10. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje je prometno dostopno po obstoječi cesti Brezovica–Vrhnika. Območje OPPN se na severnem delu navezuje na to cesto z obstoječim priključkom v prostorski enoti PE2. Prostorska enota PE1 se na to cesto navezuje preko obstoječega priključka in zemljišča zahodno od območja OPPN. Južno od območja OPPN poteka avtocesta A1. Najbližji priključek na avtocesto je priključek Vrhnika. Pešcem je zagotovljen hodnik za pešce ob cesti Brezovica–Vrhnika. Najbližje postajališče javnega avtobusnega prevoza potnikov je ob cesti Brezovica–Vrhnika v neposredni bližini območja.
(2) Po cesti Brezovica(Vrhnika ob robu območja OPPN potekata obstoječa komunalna in energetska infrastruktura, na kateri je treba priključiti načrtovane stavbe. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zunaj območja OPPN dograditi javno vodovodno omrežja, telekomunikacijsko omrežje in elektrokabelsko kanalizacijo.

(3) Načrtovane stavbe so od obstoječih stanovanjskih stavb v neposredni okolici odmaknjene najmanj za eno višino stavbe. V zgodnjih jutranjih in popoldanskih urah novo predvidene stavbe vplivajo na osončenje obstoječih stanovanjskih stavb na severni in vzhodni strani območja, vendar vpliv ni velik. 

(4) Na obodu območja so predvideni zeleni pasovi, ki omilijo stik med poslovno-storitvenim centrom in sosednjimi območji. Če meritve hrupa pokažejo, da je to potrebno, so ob avtocesti in na stiku s stanovanjskim območjem dopustne protihrupne ograje.

(5) Širše območje je dobro opremljeno z družbeno infrastrukturo, ki zadovoljuje potrebe novih poslovnih površin.
(6) Poplavna varnost območja OPPN, ki je ogroženo s stoletnimi visokimi vodami, bo izboljšana po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Drenovega Griča.
(7) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

11.  člen

(dopustni posegi na območju OPPN)

Skladno z določili tega odloka so na območju OPPN dopustni naslednji posegi:

· odstranitev objektov in naprav,

· redna in investicijska vzdrževalna dela,

· rekonstrukcije obstoječih objektov,
· spremembe namembnosti v okviru dopustnih vrst objektov in dejavnosti na območju OPPN, če je na gradbeni parceli zagotovljeno zadostno število parkirnih mest, 
· gradnje, dozidave in nadzidave v okviru dopustnih gabaritov in ob upoštevanju pogojev za oblikovanje novogradenj na območju OPPN,
· gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,

· urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin.

12.  člen

(dopustne dejavnosti)

(1) V prostorskih enotah PE1 in PE2 so dopustne dejavnosti:

· proizvodne dejavnosti,

· obrt,

· skladiščenje (le kot sestavni del osnovne dejavnosti),

· promet,

· trgovina,

· poslovne dejavnosti.

(2) Gradnja objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov, rekonstrukcija, nadzidava ali prizidava obstoječih objektov in postavitev naprav niso dopustne, če: 

· je zanje po veljavni zakonodaji in podzakonskih aktih potrebno izdelati presojo vplivov na okolje oz. pridobiti okoljevarstveno soglasje oz. okoljevarstveno dovoljenje;

· naprave ali dejavnosti, ki se opravljajo v objektih, povzročajo tresenje tal oz. vibracij, ki lahko povzročijo poškodbe na bližnjih objektih.

13.  člen

(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Prostorska enota PE1

V prostorski enoti PE1 je načrtovana gradnja stavbe z oznako A, ki je v prostor umeščena pravokotno na smer avtoceste in regionalne ceste. Ob stavbi so vozne in manipulacijske površine, parkirišča in dostopi. Ob severozahodni in jugozahodni meji prostorske enote je zeleni pas zasajen z drevesi. Ob jugovzhodni meji prostorske enote je zeleni pas zasajen z obvodno vegetacijo. V priobalnem zemljišču je treba urediti zeleno površino z obvodno vegetacijo kot del zelenega pasu ob vodotoku. Ograditev parcel je dopustna pod naslednjimi pogoji:

· ograja ne sme segati v priobalno zemljišče,

· zeleni pas ob cesti Brezovica–Vrhnika ne sme biti ograjen.

(2) Prostorska enota PE2 

V prostorski enoti PE2 se nahaja obstoječa stavba z oznako O. Vzporedno z obstoječo stavbo in pravokotno na smer regionalne ceste in avtoceste je načrtovana stavba z oznako B. Stavbi se lahko dotikata in sta lahko med seboj funkcionalno povezani. Ob stavbah so vozne in manipulacijske površine, parkirišča in dostopi. Ob severozahodni in severovzhodni meji prostorske enote je zeleni pas, ki je ob cesti Brezovica(Vrhnika zasajen z drevesi. Ob jugovzhodni meji prostorske enote je zeleni pas zasajen z obvodno vegetacijo. V priobalnem zemljišču je treba urediti zeleno površino z obvodno vegetacijo kot del zelenega pasu ob vodotoku. Ograditev parcel je dopustna pod naslednjimi pogoji:

· ograja ne sme segati v priobalno zemljišče,

· zeleni pas ob cesti Brezovica–Vrhnika ne sme biti ograjen.

(3) Prostorska enota PE3

Do ureditve dovozne poti za stanovanjsko območje je dopustna ureditev zelenice.

(4) Dopustna izraba in zasaditev dreves:

· faktor zazidanosti (FZ) lahko znaša največ 80 %,

· faktor odprtih bivalnih površin (FOBP) mora znašati najmanj 15 %,

· v posamezni prostorski enoti mora biti zasajenih najmanj 25 dreves/ha.

(5) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija«.

14.  člen

(pogoji za gradnjo pomožnih objektov)

(1) Na območju OPPN, razen v območju protipoplavnega omilitvenega ukrepa poglobitve terena, so nad terenom dopustni pomožni objekti v skladu z določili 12, 13., 15. in 16. člena tega odloka. Pri umeščanju, dimenzioniranju ter oblikovanju pomožnih objektov je treba upoštevati tudi druga določila tega odloka.

(2) V območju protipoplavnega omilitvenega ukrepa poglobitve terena so nad terenom dopustne ograje, ki ne smejo segati na priobalno zemljišče in morajo biti izvedene tako, da omogočajo pretakanje poplavne vode preko območja OPPN.

(3) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

(4) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste je prepovedano.

(5) Območje protipoplavnega omilitvenega ukrepa poglobitve terena je določeno v grafičnem načrtu 4.5. »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom«.
15.  člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Stavbe morajo biti preprostih geometrijskih oblik. Horizontalni in vertikalni gabarit morata biti prilagojena tehnološkemu procesu dejavnosti in optimalni izrabi prostora v povezavi s funkcijo posameznih objektov in prostorskimi karakteristikami lokacije. Določitev vertikalnega gabarita objektov pomeni tudi smiselno izbiro višine, ki omogoča določeno vizualno zaključenost območja.
(2) Strehe stavb morajo biti ravne ali z majhnim naklonom do 15 stopinj.

(3) Stavbe morajo biti izdelane iz sodobnih kakovostnih materialov. Fasade morajo biti enotno ploskovno oblikovane z ravnimi vodoravnimi in navpičnimi zaključki brez izrazitih podrobnosti. Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi. Fasade stavb, ki so višje od 8 m, morajo biti členjene v horizontalni smeri tako, da se optično zniža gabarit stavbe. Večji poudarek pri oblikovanju fasad je treba posvetiti fasadam, ki so orientirane proti cesti Brezovica–Vrhnika in proti avtocesti. Nadstreški nad vhodi, napušči stavb in drugi fasadni elementi morajo biti oblikovani tako, da ne ovirajo prometa na voznih in manipulacijskih površinah. Barve fasad stavb, ki mejijo na stanovanjsko območje, naj bodo svetlih tonov s ciljem po nevsiljivem vklapljanju v stanovanjsko okolje.
(4) Sestavljene stavbe in prizidki morajo biti oblikovno ter v izbiri barv in materialov usklajeni z osnovnim objektom oziroma z njim povezani v skladno likovno kompozicijo.

16.  člen

(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:

· vozne in parkirne površine morajo biti asfaltirane in obrobljene z robniki, površine, namenjene zgolj pešcem, pa tlakovane;

· skladiščenje na odprtih površinah ni dovoljeno;

· zasaditve v zelenih pasovih na robu območja je treba izvesti z avtohtonimi rastlinskimi vrstami;

· zasaditve ob cesti Vrhnika–Ljubljana je treba izvesti z visokoraslimi avtohtonimi drevesnimi vrstami, ki morajo imeti obseg debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, in višino debla več kot 2,20 m. Končna višina dreves mora biti vsaj 10,00 m;

· zasaditve v priobalnem zemljišču je treba izvesti z avtohtono obvodno vegetacijo (na primer vrbe, jelše, dren, trsje in podobno);

· višinske razlike morajo biti v čim večji meri premoščene z ozelenjenimi brežinami; izjemoma so dopustni ozelenjeni oporni zidovi do višine največ 1,50 m.;
· podporni zid mora biti od sosednjih zemljišč oddaljen najmanj 0,50 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč pa se lahko gradi tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne sme poslabšati stanja na sosednjih zemljiščih.
(2) Ograje:

· ograje v območju OPPN morajo biti žičnate na parapetnem zidu ali brez njega. Parapetni zid je lahko visok do 70 cm, merjeno od kote terena. Višina celotne ograje je do 3,00 m, merjeno od kote terena pri ograji. Vse ograje so lahko ozelenjene;

· na jugovzhodni strani parcel, na stikih s stanovanjskim območjem ter na meji med prostorskima enotama je dopustna postavitev protihrupnih ograj, ki morajo biti na celotnem območju OPPN oblikovane enotno in v umirjenih barvnih odtenkih. Višina protihrupne ograje je največ 2,20 m;
· ograje se lahko gradijo do meje zemljiške parcele, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;
· ograje na protipoplavnem območju morajo biti izvedene tako, da omogočajo pretakanje poplavne vode preko območja OPPN.
17.  člen

(regulacijski elementi)

(1) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:

· gradbena meja (GM) je črta, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost; 

· meja priobalnega zemljišča (PZ) omejuje 5 metrov širok pas, merjeno od vodnega zemljišča. Na vodnem in priobalnem zemljišču gradnja stavb ni dopustna. Dovoljena je gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na infrastrukturo;

· višina stavbe (h) je najvišja dopustna višina stavbe. Merjena je od kote zaključnega tlaka v pritličju stavbe. Nad njo je dopustno postaviti tehnične naprave za obratovanje stavbe, inštalacijske jaške, jaške dvigal, dostope na streho, svetlobnike in podobno. Ti elementi, razen jaškov dvigal in inštalacijskih jaškov, morajo biti od roba fasade zadnje etaže odmaknjeni najmanj 1 m proti notranjosti stavbe.;
· varovalni pas avtoceste (VPA) omejuje 40 m širok pas, merjeno od roba cestnega sveta, v katerem je raba prostora omejena. Za gradnjo v varovalnem pasu avtoceste je treba pridobiti mnenje upravljavca ceste;
· varovalni pas regionalne ceste (VPC) omejuje 15 m širok pas, merjeno od roba cestnega sveta, v katerem je raba prostora omejena. Za gradnjo v varovalnem pasu regionalne ceste je treba pridobiti mnenje upravljavca ceste;
· ožji varovalni pas ob avtocesti (PA) omejuje 10 m širok pas ob cestnem svetu avtoceste, kjer gradnja stavb in komunalne infrastrukture, razen iztokov padavinske vode v odprti jarek, niso dopustni. Dopustna je izvedba zelenih in tlakovanih površin ter lahke montažne varovalne ograje.
(2) Regulacijski elementi so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija«. 
(3) (3) Točke za zakoličbo GM so določene v grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije – prikaz na geodetskem načrtu«. Točke za zakoličbo GM so opredeljene v Državnem koordinatnem sistemu (D96/TM) in so sestavni del obrazložitve odloka.
18.  člen

(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavb obsegajo vse dele stavbe nad terenom, vključno z ložami, brez balkonov, napuščev in konzolnih nadstreškov nad vhodi. Tlorisne dimenzije stavb so:

· Stavba A:

dolžina: 55,00 m

širina: 25,00 m

· Stavba B:

pritličje



dolžina 49,60 m, širina 35,00 m

prvo in drugo nadstropje

dolžina 55,00 m, širina 35,00 m

(2) Tlorisne dimenzije novo predvidenih stavb so določene v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija«.

(3) Lega in tlorisne dimenzije stavb so s točkami za zakoličbo določene v grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije – prikaz na geodetskem načrtu«. Točke za zakoličbo so opredeljene v Evropskem koordinatnem sistemu in so sestavni del obrazložitve odloka.

19.  člen

(višinski gabariti in etažnost)

(1) Višinski gabariti nad terenom so:

· etažnost do P+2N,

· višina h = do 12,00 m.

(2) Vse stavbe v območju OPPN so lahko podkletene z eno kletno etažo. V kleteh je dopustno le parkiranje. Zaradi prisotnosti talne vode in zaradi poplavne ogroženosti območja je izvedba kleti dopustna le pod naslednjimi pogoji:

· klet mora biti izvedena vodotesno,

· kleti so lahko dvonamenske in služijo tudi kot zadrževalnik vode v primeru poplav,

· kleti morajo biti označene s tablami, ki opozarjajo na nevarnost visoke vode,

· v primeru večjih padavin, ki bi predstavljale nevarnost za visoke vode, parkiranje v kleti ni dopustno.

(3) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnih načrtih št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija« in št. 4.2 »Značilni prerezi in pogledi«.
20.  člen

(višinske kote terena in pritličja)

(1) Višinska kota terena ob stavbi je prilagojena koti zaključnega tlaka pritličja pri vhodu v stavbo. Kote zunanje ureditve se prilagajajo kotam dostopnih cest in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih.

(2) Kote utrjenega terena ob stavbah so:

· v prostorski enoti PE1: 

na severozahodni strani stavbe A: 291,30 m. n. v., 

na jugovzhodni strani stavbe A: 289,60 m. n. v.,

· v prostorski enoti PE2: 

na severozahodni strani stavbe B: 291,50 m. n. v., 

na jugovzhodni  strani stavbe B: 291,30 m. n. v., 

na parkirišču na jugovzhodni strani: 289,30 m. n. v. 

· (3) Kote zaključnega tlaka v pritličjih stavb so:

· v prostorski enoti PE1: 291,40 m. n. v.

· v prostorski enoti PE2: 291,50 m. n. v. 

(4) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnem načrtu št. 4.3 »Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

21.  člen

(kapacitete območja)

(1) Površina območja OPPN:



16.821 m²

(2) Površina prostorske enote PE1
4.834 m2
· BTP nad terenom



4.200 m2
(3) Površina prostorske enote PE2
11.734 m2
· BTP novih stavb nad terenom


5.800 m2
(4) Površina prostorske enote PE3
253 m2
(5) Bruto tlorisna površina stavbe (BTP) je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom oziroma in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836. Izračun BTP nad terenom vključuje površine pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda.

(6) Zazidano površino (ZP) določa tlorisna projekcija zunanjih dimenzij stavbe nad terenom na zemljišče. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni in napušči, upoštevajo pa se površine vseh enostavnih in nezahtevnih objektov ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti.
21.a. člen

(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

(1) Na obstoječi stavbi O so dopustni:

· vzdrževalna dela,

· rekonstrukcija in posegi za izboljšanje energetske zaščite stavbe ter 

· dozidave znotraj GM.

(2) Nadzidava in dozidava objekta se mora prilagajati osnovnemu objektu po:

· naklonu strehe,

· razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat,

· barvi strehe in fasad ter

· višini.

V. NAČRT PARCELACIJE

22.  člen

(načrt parcelacije)

(1) Mejne točke parcel in stavb so opredeljene po Državnem koordinatnem sistemu (D96/TM).
(2) Območje OPPN se deli na naslednje parcele:
Prostorska enota PE1:

· P1: parcela, namenjena gradnji stavbe A 

Prostorska enota PE2:

· P2a: parcela, namenjena gradnji stavbe B 

· P2b: parcela, namenjena obstoječi stavbi O 

Prostorska enota PE3:

· P3: parcela, namenjena dostopu za stanovanjsko območje.

(3) Parcelacija je določena v grafičnem načrtu št. 3.3 »Načrt parcelacije – prikaz na katastrskem načrtu«. Točke za zakoličbo parcel in umestitev stavb so določene v grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije – prikaz na geodetskem načrtu«. 

23.  člen

(javne površine)

V območju OPPN ni javnih površin.
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

24.  člen

(etapnost gradnje)

(1) Ureditev prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je dopustno izvajati v posameznih ločenih etapah.

(2) Objekti se lahko gradijo postopoma v več etapah. Dopustne so naslednje časovno neodvisne etape:

· etapa 1: gradnja stavbe A v prostorski enoti PE1,

· etapa 2: gradnja stavbe B v prostorski enoti PE2,

· etapa 3: posegi na obstoječi stavbi O v prostorski enoti PE3.

(3) Vsako etapo je dopustno razdeliti v več podetap. 

(4) Pred izvedbo stavbe A in stavbe B so v prostorskih enotah PE1 in PE2 na parcelah, namenjenih gradnji stavb, dopustni:

· preoblikovanje in utrditev terena v skladu z usmeritvami iz Hidrološko hidravlične študije (št. IV-164/19, izdelal Hidropro, inženirske storitve, Zoran Fujs s. p., julij 2020, novelacija november 2021),

· ureditev parkirnih mest.

25.  člen

(pogoji za gradnjo v posameznih etapah)
(1) Za vse etape in podetape gradnje je treba znotraj prostorske enote zagotoviti potrebne pripadajoče objekte, naprave in ureditve. Zagotoviti je treba tisti del komunalne, energetske in elektronske komunikacijske  infrastrukture, ki je potreben za priključitev stavb znotraj posamezne etape ali podetape. 

(2) Pogoj za gradnjo v posameznih etapah je ureditev zelenih pasov in priobalnega zemljišča znotraj parcele, namenjene gradnji.

(3) Pred pričetkom gradnje stavb v posamezni etapi je treba izvesti protipoplavne omilitvene ukrepe, določene s Hidrološko hidravlično študijo (št. IV-164/19, izdelal Hidropro, inženirske storitve, Zoran Fujs s. p., julij 2020, novelacija november 2021).

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

26.  člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine. Ker predhodna ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni bila izdelana, je priporočljivo izvesti predhodne arheološke raziskave.

(2) Če predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin treba Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine obvestiti pred pričetkom gradbenih del ter mu omogočiti dostop do zemljišč, kjer se izvajajo zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin, oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER 

OHRANJANJE NARAVE

27.  člen

(varstvo vode in podtalnice)

(1) Načrtovana gradnja se nahaja ob melioracijskem jarku, ki povezuje vodotoka Zrnico in potok iz Uršje doline. Melioracijski jarek predstavlja vodotok drugega reda. Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega 5 metrov od meje vodnega zemljišča, so prepovedani. Dovoljena je gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na infrastrukturo in izvedba zasaditev v priobalnem pasu. Mejo vodnega zemljišča predstavlja zgornji rob brežine vodotoka. Pas priobalnega zemljišča je določen v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija«.
(2) Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred škodljivim delovanjem vode. 

(3) Investitor ne sme posegati v vodotok z nobenimi posegi, ki bi imeli za posledico zmanjševanje ali spreminjanje pretočnega profila oziroma zmanjševanje pretočne prevodnosti. Zacevljenje in prekrivanje vodotoka nista dopustni.

(4) Investitor si mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno soglasje skladno s predpisi s področja voda.

(5) V projektu je treba preveriti možne oziroma smiselne rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode (uporaba različnih tehnoloških rešitev, kot so npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov, ponovna uporaba odpadne vode, montaža varčnih pip, wc kotličkov, uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali zalivanje zelenic …).

28.  člen

(ohranjanje narave)

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. 

29.  člen

(varstvo zraka)

(1) Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se kar najbolj prepreči dodatno onesnaženje zraka. Med gradnjo je treba upoštevati naslednje ukrepe:

· vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v suhem in vetrovnem vremenu,

· preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala z gradbišč, tudi s čiščenjem vozil pri vožnji z gradbišč na javne prometne površine,

· upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo in vse naprave, ki se uporabljajo za gradnjo.

(2) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz nadzemnih delov stavbe je treba speljati nad strehe stavb. 

(3) Proizvodne dejavnosti morajo uporabljati najboljše dostopne tehnologije za zmanjšanje emisij onesnaževal v zrak. Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

30. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je opredeljeno kot območje IV. stopnje varstva pred hrupom. Prvo ocenjevanje hrupa in obratovalni monitoring je treba izvesti v skladu z veljavnimi predpisi. 

(2) Če se v območjih stanovanj ugotovijo presežene zakonsko predpisane vrednosti hrupa, ki so posledica posegov v območju OPPN, investitor v skladu s predpisi zagotovi ustrezno protihrupno zaščito območij stanovanj (npr. dodatne ozelenitve, protihrupna ograja, ustrezna zvočna izolacija stanovanjskih objektov, dodatna protihrupna izolacija prostorov z viri hrupa itd.). 

(3) Med gradnjo in obratovanjem OPPN morajo biti upoštevani naslednji ukrepi z vidika zmanjševanja hrupa:

· uporabljajo se brezhibni in s predpisom ustrezni delovni stroji in naprave,

· vsi stroji in oprema so ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani,

· delavci, zaposleni ob viru hrupa, uporabljajo osebna varovalna sredstva, če nivoja hrupa ni mogoče znižati s tehničnimi ukrepi.

(4) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dovoljeni ravni. 

(5) Izvedba ukrepov za zaščito pred hrupom in morebitnimi drugimi vplivi, ki so posledica avtoceste, je obveznost investitorjev. 

31.  člen

(odstranjevanje odpadkov)

(1) V prostorskih enotah PE1 in PE2 je treba zagotoviti prostor za zbiranje in prevzem odpadkov.

(2) Do prevzemnih mest je treba zagotoviti dostop za komunalna vozila.

(1) Zbirna in prevzemna mesta morajo biti urejena v skladu s predpisi o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

(2) Pred začetkom urejanja območja OPPN morajo biti zagotovljeni ukrepi in rešitve za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali pri urejanju območja. Za te je potrebno poskrbeti v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje.

32.  člen

(učinkovita raba energije v stavbah)

Objekti in proizvodni procesi morajo biti energetsko učinkoviti. Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati veljavni pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah. Za energetsko oskrbo stavb je treba primarno preučiti možnost uporabe obnovljivih virov energije.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

33.  člen

(potresna nevarnost)

(1) Obravnavana lokacija se nahaja v seizmičnem območju z intenziteto VIII. Projektni pospešek tal s povratno dobo 475 let znaša 0,225 g. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost.

(2) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo ali gradnjo zaklonišč, če to zahtevajo veljavni predpisi.

34.  člen

(splošni ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

· pogoje za varen umik ljudi in premoženja,

· odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,

· prometne in delovne površine za intervencijska vozila,

· vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

35.  člen

(intervencijske poti in površine)

(1) Stavbe v območju OPPN so z intervencijskimi vozili dostopne preko obstoječega uvoza in načrtovanih uvozov v območje. Znotraj prostorskih enot je treba zagotoviti dostope do stavb z najmanj dveh strani.

(2) Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z veljavnimi predpisi. Intervencijske vozne poti izven vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in ozelenitev. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir. Vse vozne intervencijske površine je treba dimenzionirati v skladu s predpisi. 

(3) Intervencijske poti so določene v grafičnem načrtu št. 4.5 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom«.
36.  člen

(hidrantno omrežje, odmiki in evakuacijske poti)

(1) Požarna zaščita je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem. V primeru požara je voda za gašenje zagotovljena iz načrtovanega javnega in internega hidrantnega omrežja. 

(2) Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.

(3) Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu s požarnimi predpisi.

(4) V projektni dokumentaciji je treba predvideti način varne evakuacije iz stavb v območju OPPN na proste površine ob njih. Dalje je evakuacija mogoča preko obstoječega in načrtovanega uvoza do ceste Brezovica–Vrhnika.
37.  člen

(ukrepi za varstvo pred poplavami)

(1) Območje OPPN sega v poplavno območje, ki ga ogrožajo 100-letne visoke vode Zrnice, potoka iz Uršje doline (jarek v Kantalah) in Ljubljanice. Del območja OPPN se glede ogroženosti z visokimi vodami uvršča v razred majhne, srednje in preostale poplavne nevarnosti. Del območja na severovzhodni in severozahodni strani ni poplavno ogrožen. Kota 100-letne poplavne vode znaša 290,25 m n. v.

(2) Kote pritličij stavb je treba projektirati najmanj 0,5 m nad koto poplavne vode. 

(3) Gradnja je dopustna pod naslednjimi pogoji:

·  na južni strani stavbe A je treba s poglobitvijo terena na koto 289,60 m n. v. in na južni strani stavbe B s poglobitvijo terena na koto 289,30 m n. v. zagotoviti približno 888 m3 dodatnega prostora za razlivanje poplavnih vod, da s predvideno gradnjo in ureditvami ne bo povzročeno poslabšanje stanja poplavnih vod na območju;

· za zagotovitev zadrževanja volumna meteorne vode je treba načrtovati ustrezni cevni zadrževalnik s prostornino 47,7 m3 (objekt A) in 53,8 m3 (objekt B);

· za zagotovitev varnosti objekta in ljudi pred škodljivim vplivom visokih vod je treba koto pritličja dvigniti vsaj na koto 291,40 m n. v. pri objektu A in na koto 291,50 m n. v. pri objektu B;

· pri projektiranju je treba upoštevati študijo HH Elaborat, št. IV – 164/19, julij 2020, novelacija november 2021izdelal HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s. p.

(4) Posegi morajo biti skladni z veljavno zakonodajo, ki opredeljuje pogoje glede poseganja na poplavno ogrožena območja.

(5) Za posege v poplavnem območju morajo biti v projektu za pridobitev vodnega soglasja obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja, na sam objekt in okolje nasploh.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

38.  člen

(splošni pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne površine in vozne intervencijske površine morajo biti utrjene v skladu z veljavnimi predpisi. Površine vozišč morajo biti asfaltirane.

(2) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš površine, parkirni prostori in druge površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi v skladu z zakonodajo s tega področja.

(3) Pred vsakim posegom v varovalni pas avtoceste je treba pridobiti soglasje upravljavca ceste (DARS, d. d.). Varovalni pas avtoceste (VPA) je določen v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija«.
(4) Zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi.
(5) Pred vsakim posegom v varovalni pas in cestno telo regionalne državne ceste R2-409/0300 Brezovica–Vrhnika je treba pridobiti soglasje upravljavca ceste (Direkcija RS za infrastrukturo). Varovalni pas regionalne ceste (VPC) je določen v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«.
39.  člen

(motorni promet)

(1) Območje OPPN je dostopno po regionalni cesti R2-409/0300 Brezovica–Vrhnika. 

(2) Dostop do prostorske enote PE2 je zagotovljen preko obstoječega priključka. Dostop do prostorske enote PE1 je zagotovljen preko obstoječega priključka in zemljišča zahodno od območja OPPN. Znotraj prostorskih enot je treba zagotoviti ustrezne dostope do vseh stavb preko internih voznih površin. Zagotoviti je treba dostope za osebna, tovorna, komunalna in intervencijska vozila.

(3) Na parcelah, namenjenih gradnji stavb, mora biti zagotovljen prostor za obračanje vozil, tako da le-ta ne bi pripeljala vzvratno na vozišče državne ceste. 

(4) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati Prometno študijo nove navezave storitvenega centra Drenov Grič na obstoječe prometno omrežje R2 409 odsek 300 Brezovica–Vrhnika v km 9.4 + 30 m in km 9.5 + 26 m, št. 310/19-PS, ki jo je izdelalo podjetje PRO-INI d.o.o. novembra 2019 in idejno zasnovo zunanje in prometne ureditve, št. 310/19, ki jo je izdelalo podjetje PRO-INI d.o.o. septembra 2020.

40.  člen

(mirujoči promet)

(1) Površine, potrebne za mirujoči promet, so predvidene na površinah ob stavbah in v stavbah. 

(2) Število parkirnih mest (v nadaljnjem besedilu: PM) se izračuna glede na BTP objekta ali dela objekta glede na namembnost. Za potrebe novogradenj je treba zagotoviti PM ob upoštevanju naslednjih meril:
	druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni programi)
	1 PM/30 m2 BTP, min 2 PM

	industrijske stavbe (več kot 200 m2)
	1 PM/50 m2 BTP

	rezervoarji, silosi, skladišča (brez strank)
	min. 3 PM

	rezervoarji, silosi, skladišča (razstavni in prodajni prostori)
	1 PM/80 m2 BTP

	trgovski lokal (pod 100 m2)
	1 PM/30 m2 BTP, min. 2 PM na objekt

	trgovske stavbe (med 100 in 500 m2)
	1 PM/50 m2 BTP, min. 4 PM


(3) Za vozila funkcionalno oviranih oseb je treba zagotoviti zadostno število PM skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Na vseh parcelah, namenjenih gradnji, je treba od števila PM, določenega v tem členu, zagotoviti še najmanj 20 % PM za kolesa in druga enosledna vozila (vendar ne manj kot 2 PM), ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.
41. člen

(pogoji za komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:

· načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih vodov;

· vsi sekundarni in primarni vodi ter pripadajoči infrastrukturni objekti in naprave morajo biti praviloma umeščeni na javne površine oziroma površine v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje; 

· kadar umestitev na javne površinah ni mogoča, mora lastnik zadevnega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih naprav in energetske infrastrukture na svojem zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;

· upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav;

· gradnja komunalnih in energetskih naprav ter objektov mora potekati usklajeno;

· dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti izdelane v skladu s programi upravljavcev in izvedene tako, da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega oziroma energetskega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje OPPN;

· obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi;

· dovoljeni sta gradnja in ureditev naslednjih infrastrukturnih objektov: cestne ureditve, gradnja pomožnih energetskih objektov, pomožnih elektronskih komunikacijskih objektov, pomožnih komunalnih objektov (razen zbiralnice ločenih frakcij in vodnega zajetja);

· del energije za potrebe stavb v območju OPPN je treba zagotoviti z uporabo obnovljivih virov za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna energija ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

(2) Komunalna ureditev je določena v grafičnem načrtu št. 4.4 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
42.  člen

(vodovod)

(1) Obstoječe javno vodovodno omrežje PE fi 110 poteka po južnem robu regionalne ceste Brezovica–Vrhnika do zemljišča s parcelno številko 2588/21, k. o. Blatna Brezovica, kjer se zaključi s hidrantom. 

(2) Obstoječi objekt z oznako O je priključen na obstoječe javno vodovodno omrežje preko vodomernega jaška s priključkom PE d50. 

(3) Načrtovana objekta z oznakama A in B se priključi na javni vodovod PE fi 110, ki je načrtovan ob južnem robu regionalne ceste Brezovica–Vrhnika od obstoječega hidranta do gradbene parcele stavbe z oznako A. Načrtovani javni vodovod je zaključen s hidrantom. Vsaka stavba ima svoj vodovodni priključek z vodomernim števcem.

(4) Minimalni odmik objektov od vodovoda, ki poteka po parceli, je 5,00 m. Nad vodovodom niso dovoljeni nobeni gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz materiala nad cevovodom, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov.

(5) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

43.  člen

(kanalizacija)

(1) Območje gradnje se nahaja v aglomeraciji Drenov Grič (ID 4879). Obstoječe javne kanalizacije na obravnavanem območju še ni. Za obravnavano območje je že izdelana idejna zasnova IDZ za podtlačno kanalizacijo, ki jo je izdelal IEI, d.o.o. Trasa že projektirane javne kanalizacije poteka čez novo predvidene zunanje ureditve, zato jo je treba prestaviti.

(2) Odvod komunalne odpadne vode iz obstoječega objekta v območju OPPN je speljan v malo komunalno čistilno napravo. Odvod čiste padavinske vode s strehe je speljan v cevni zadrževalnik in naprej v odprti jarek. Padavinske odpadne vode z utrjenih in povoznih površin se pred iztokom v cevni zadrževalnik očistijo v lovilcu olj.
(3) Projektirana kanalizacija obravnavanega območja je zasnovana v ločenem sistemu za vsako prostorsko enoto posebej. 

(4) Do izgradnje javne kanalizacije je treba vse komunalne odpadne vode voditi v male začasne čistilne naprave z iztokom v odprti jarek na jugozahodnem robu zemljišča. 

(5) Vse padavinske vode s streh objektov in z utrjenih površin so speljane v odprti jarek, ki poteka ob avtocesti Ljubljana–Koper. Vse padavinske vode z utrjenih parkirnih površin je treba voditi preko lovilcev olja. Zagotoviti je treba ustrezno izvedbo izlivne glave, tako da se v času visokih vod prepreči vdor vode iz jarka v padavinski kanal. Izpustna glava kanala mora biti oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana.

(6) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati idejno zasnovo Načrt kanalizacije«, številka projekta 1509-K/13, ki jo je v avgustu 2020 izdelalo podjetje Kono-B, d.o.o.
(7) Po izvedbi javne kanalizacije se čistilne naprave ukinejo, kanalizacija objektov pa se priključi na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode. Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

(8) Odvajanje padavinskih voda je treba urediti tako, da bo hipni odtok z urbanih površin v čim večji možni meri zmanjšan, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalnik ...). Število načrtovanih iztokov v vodotok naj bo optimalno.
(9) Zaradi izpusta meteornih voda v površinske vode morajo biti v dokumentaciji podatki o srednjih in najnižjih nizkih pretokih vodotoka sQn in nQn. Definirane morajo biti količine vode na iztoku v vodotok v l/s in definirana mora biti obstoječa prevodnost struge na obravnavanem območju. Računsko je treba dokazati, da je pretočna sposobnost vodotoka dovolj velika za prevajanje novih količin vode.

(10) Morebitne tehnološke odpadne vode morajo biti odvajane v kanalizacijske odvodne sisteme, ki morajo poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred izlitjem v odvodnike. Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za nemoteno delovanje teh naprav morajo biti posebej onesnažene, torej tehnološke odpadne vode, pred izpustom v sistem nevtralizirane oziroma predčiščene do tiste mere, ki jih sistem dopušča.

(11) Padavinska in druga odpadna voda z objektov in pripadajočih ureditev ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje državnih cest in njihovega cestnega sveta. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja državnih cest.
(12) Če bo na območju zgrajena kanalizacija za padavinske vode, se odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod z območja OPPN v odprti jarek ukine, padavinske vode pa se vodi v kanalizacijo za padavinske vode pod pogoji upravljavca.
44.  člen

(ogrevanje, hlajenje)

(1) Za energetsko oskrbo stavb je treba predvideti plinske cisterne, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije (sončna energije, biomasa, bioplin, geotermalna energija …). 
(2) Po izgradnji javnega plinovodnega omrežja se objekte, ki se ogrevajo s plinom, priključi na javno plinovodno omrežje.
(3) Uporaba električne energije je dovoljena za dodatno ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode, če ni drugih tehničnih možnosti. Uporaba električne energije je dovoljena tudi za pogon toplotnih črpalk.

45.  člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Objekti v bližini obravnavanega območja se napajajo preko NN-omrežja iz TP Drenov grič - Kavčič. 

(2) Na obravnavanem območju že stoji lastniška transformatorska postaja Drenov Grič Ipros za napajanje obstoječega objekta O.

(3) Stavbo B se preko elektrokabelske kanalizacije priključi na obstoječo transformatorsko postajo Drenov Grič Ipros. Stavbo A se priključi preko novega izvoda iz obstoječe transformatorske postaje Drenov Grič Kavčič z zemeljskim kablom Al 4 x 150 + 1,5 mm2 do priključno-merilne omarice.

46.  člen

(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Dograditi je treba kabelsko kanalizacijo za elektronske komunikacije do objektov A in B ter jo navezati na priključno točko na obstoječem omrežju operaterja Telekom, ki poteka preko območja OPPN ob državni cesti Brezovica–Vrhnika. 

(2) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati Idejno zasnovo elektronskih komunikacij številka 1710927, ki jo je v septembru 2020 izdelalo podjetje Dekatel, d.o.o.
47.  člen

(osvetlitev zunanjih površin)

(1) Javna razsvetljava v območju OPPN ni predvidena. Osvetlitev zunanjih površin je treba izvesti z interno razsvetljavo.

(2) Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. Osvetlitev zunanjih površin ob stavbah v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča. Za osvetlitev zunanjih površin ob stavbah naj bodo prednostno uporabljena svetila na samodejni vklop/izklop.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

48.  člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Parcelacija:

· pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel so dopustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih meritvah;

· znotraj parcele P2b je dopustno določiti parcelo transformatorske postaje in parcelo dovozne poti za stavbi z oznakama B in O.

(2) Gabariti stavb:

· pri tlorisnih gabaritih stavb v prostorskih enotah PE1 in PE2 so dopustna odstopanja znotraj GM ob upoštevanju FZ in FOBP ter ob zagotovitvi zadostnega števila parkirnih mest;

· višina stavb lahko od največje dopustne višine h odstopa navzdol.

(3) Odstopanja pri GM:

· preko GM lahko segajo le konzolni nadstreški nad vhodi in napušči stavb.

(4) Višinska regulacija terena in višinska kota pritličja:

· pri višinskih kotah pritličja so dopustna odstopanja navzgor do + 0,50 m;

· višinska kota terena lahko odstopa navzdol do – 1,00 m. Odstopanje navzgor do + 0,50 m je dopustno le na severozahodni strani stavb A in B.

(5) Kapaciteta območja:

· bruto etažne površine se lahko spremenijo.

(6) Vhodi in dostopi:

· mikrolokacijo vhodov in dostopov do stavb je mogoče spremeniti.

(7) Prometne, komunalne in energetske ureditve:

· pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati upravljavci posamezne infrastrukture;

· mikrolokacijo zbirno-prevzemnih mest za odpadke je mogoče spremeniti pod pogojem, da je predvidena ustrezna rešitev za dostop s komunalnimi vozili.

(8) Ukrepi za varstvo pred poplavami: 

· območje protipoplavnega omilitvenega ukrepa poglobitve terena in drugi ukrepi za varstvo pred poplavami lahko odstopajo le na podlagi nove hidrološko hidravlične študije in vodnega soglasja.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

49.  člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

· promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

· zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

· pripravo tal in temeljenje je treba izvajati v skladu z Geotehničnimi smernicami št. 1-40/2011, ki jih je izdelalo podjetje Gracen, d.o.o., v decembru 2011;

· zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav;

· v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, ki mora vključevati tudi spremljanje stanja sosednjih objektov. Investitor gradnje posamezne stavbe je dolžan izvesti sanacijo poškodb na sosednji stavbi, če je le-ta nastala zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnja poškodb se ugotovi s strokovno ekspertizo. V fazi PGD za vsako posamezno etapo strokovnjak s področja gradbenih konstrukcij določi, katere od obstoječih objektov je treba opazovati, in opredeli potreben obseg meritev;

· investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela.

XIII. KOMUNALNI PRISPEVEK

50. člen
črtan

51. člen

črtan
XIV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

52.  člen

črtan
53.  člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:

· Občini Vrhnika, pristojnemu oddelku za prostor in

· Upravni enoti Vrhnika. 

54.  člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Našega časopisa.

	Številka: 3505-12/2010 (5-06)
	Župan

	Vrhnika, dne 12. 12. 2013
	Občine Vrhnika

	
	Stojan Jakin l.r.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno – storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov Grič vsebuje naslednje

III. 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov, veljavnih v času vložitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

47. člen

OPPN je stalno na vpogled na Občini Vrhnika, pristojnemu oddelku za prostor in Upravni enoti Vrhnika. 

48. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

49. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Našega časopisa.

	Številka: 3505-5/2019 (5-08)
	Župan

	Vrhnika, dne 20. 5. 2022
	Občine Vrhnika

	
	Daniel Cukjati, l.r.


21

